Az utasítás célja: Szabályozni és meghatározni azon teendőket, amely a Társaságnál működő kamerarendszerek biztonságos működéséhez szükségesek annak érdekében, hogy az emberi élet, testi épség, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem teljes mértékben megvalósuljon.

A munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelést a 2018.05.25. napjától érvényben lévő VGRT 006 00 számú Adatkezelési szabályzat tartalmazza.

A Társaságnál működő kamerarendszerek ellenőrzésére szolgáló monitorok:

- A központi telephelyen a portaszolgálat helyiségében (ellenőrzött rendszerek: Egri úti telephely, Egri úti temető, illetve irodahelyiség, Kenyérgyár úti telephely, Központi iroda, Mérges út ügyfélszolgálat, illetve udvar, Felsővárosi temető)

- A központi irodában a rendszergazda irodája (ellenőrzött rendszerek: Egri úti telephely, Egri úti temető, illetve irodahelyiség, Kenyérgyár úti telephely, Központi iroda, Mérges út ügyfélszolgálat, illetve udvar, Felsővárosi temető, Sástó Turisztikai Központ, Róbert Károly utca19/1. közös konyha helyiség)

- A Mérges úti kazánház kezelő helyiség (ellenőrzött rendszer: Mérges út ügyfélszolgálat, illetve udvar)

- Róbert Károly utca 19. szám alatti gondnoki helyiségben (ellenőrzött rendszer: bejárat, lift, szemeteskonténer)

A meglévő rendszerek biztonságos működése érdekében az alábbi ellenőrzési feladatokat kell ellátni:

- Naponta ellenőrizni, hogy a képernyőn látható dátum és idő a valóságnak megfelelő

- A rendelkezésre álló monitoron a kép minőségének, láthatóságának ellenőrzése

Bárminemű meghibásodás esetén (pl.: kép minősége, idegen tárgyak észlelése, rossz dátum,idő stb.) a rendszergazdát haladéktalanul értesíteni kell telefonon és email üzenetben.

A rendszergazda köteles a lehető leghamarabb intézkedni a hiba elhárításáról. Amennyiben a hiba elhárítása 24 órán belül nem megoldható, úgy a rendszergazda köteles értesíteni a Vezérigazgatót/helyettesét az alábbiak közlésével:

- meghibásodott rendszer megnevezése

- várható helyreállítás időpontja

Jelen utasítás módosítása 2023.04.05. napjától visszavonásig hatályos. Az életbelépéssel egyidejűleg a 3/2010. számú Vezérigazgatói utasítás I. pontja hatályát veszti.